## 封面
杭政储出[2022]38号地块售楼处后改造项目材料表
室内材料选型定板表
2024-08-31
S4
W-01-01
W-01-02
E-01
E-02
E-03
W-02-01
W-02-02
W-02-03
W-03-01
W-03-02
W-04
W-05-01
W-05-02
W-06
W-07-01
W-08
W-09
W-10
W-07-02
S3

## 公共区域材料
室内材料选型定板表
杭政储出[2022]38号地块售楼处后改造项目室内设计材料表
（下面所列出的各品牌须得到项目负责人员批准后实施）
时间：2024年08月31日
硬装材料部分
材料名称 | 图纸对应编号 | 适用位置 | 参照图片 | 品牌及型号 | 供货方式 | 备注 | 供应商及联系方式 | 供应商及联系方式
天花/墙面/地面材料
大理石 | ST-01 | 门槛石 |  | 保加利亚灰大理石 |  | 光面20mm厚
岩板 | ST-02 | 墙面 |  | HBI 梵高灰岩板 |  | 哑面1200*2600*6mm
大理石 | ST-03 | 门厅背景 |  | 金色银河大理石 |  | 光面20mm厚
瓷砖 | CT-01 | 大面积地面 |  | 简一保加利亚灰 D9187789BM-FH |  | 光面 900*1800mm地面密拼（0.3mm）
不锈钢 | MT-01 | 墙面造型、踢脚线 |  |  |  | 1.2mm抗指纹
白色乳胶漆 | PT-01 | 全区域顶面 |  | 多乐士参考色号：75GY 81/005 |  | 防水 白色哑光面漆(二底三面)
深灰色乳胶漆 | PT-02 | 天花灯槽 |  | 多乐士参考色号：09YR 06/001 |  | 深灰色
灰玻 | GL-01 | 屏风造型 |  |  |  | 12.0mm去蓝
木饰面 | WD-01 | 墙面造型 |  |  |  | 木作板厚度 12mm,木皮厚度 0.6mm
灯具及通用电气设备部分
LED嵌入式10头射灯 | LT1 | 顶面 |  | 西顿 CES8110M Ⅱ |  | 白色乳胶漆饰面边框白色 LED COB 10*2W 3500K 24° RA>95 IP>20
明装射灯 | LT2 | 顶面 |  | RISE 1813.103 |  | LED COB 9W 3000K 35°250mA 恒流驱动 黑色
LED软灯带 | LT3 | 顶面 |  | 西顿 CEGB5050-50 |  | LED 12W/M 3500K 显色性：≥85 IP：20 输出电压：AC220V/50HZ 配铝卡槽长度根据现场定制
LED硬灯条 | LT4 | 墙面造型灯带 |  | 西顿 CXS0810B |  | LED 10W/M 3500K 显色性：≥80 另配 DC24V 恒压驱动器
开关插座面板 |  | 开关插座面板 |  | 松下 致界系列 |  | 钛金灰
设计会签
设计公司 | 杭州易和室内设计有限公司 |  | 室内设计师 |  | 设计部经理
成本经理 |  |  | 工程经理 |  | 设计主管领导
备注 | 成本经理负责审核是否符合目标成本
工程经理负责审核供货货源